表格二十四  精密水准仪i角的检验

仪器：                    水准尺：                      观测者：

日期：                                                  记录者：

时间：                    成  像：                      计算者：

| 测站 | 观测次序 | 水准尺中丝读数 |  | 高差（mm） a−b | i角的计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A尺读数 | B尺读数 |  |  |
| J1 | 1 |  |  | h1 | 2Δ=(h2−h1)= i=10Δ= 校正时，A、B点标尺的正确读数为： a2'=a2−2Δ= b2'=b2−Δ= |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 中数 |  |  |  |  |
| J2 | 1 |  |  | h2 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 中数 |  |  |  |  |
| 检验略图： |  |  |  |  |  |

备注：计算i角时，Δ以mm为单位，当i≥±15″需对仪器进行校正。NA2仪器可以估读到0.01mm，JAPEN仪器读到0.1mm。